## Naslovna stran
PONUDBA
| Številka in naziv sklopa: | Sklop 03: Zahtevnejše prenove praznih stanovanj
| Evidenčna oznaka tega naročila: | JN005781/2018-B01 Sklop 03/01
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
PODATKI O PONUDBI
Št. ponudbe:
Datum ponudbe:
Opcija:
| Vrednost ponudbe (brez DDV): | 0
OSNOVNI PODATKI
| Naročnik: | Nepremičnine Celje d.o.o.
Miklošičeva ulica 1, Celje
| Kratek naziv naročila: | Prenova praznega stanovanja št. 3 na naslovu Pod lipami 2 v Celju
| Lokacija: | Pod lipami 2, 3000 Celje
| Oznaka nepremičnine: | 1075-2596-3
| Etaža: | 1. nadstropje
| Dvigalo: | ne
| Leto izgradnje: | 1989
| Zasedenost nepremičnine: | prazno
| Možost priklopa: | elektrika, voda
| Upravnik: | HABIT d.o.o., PE Celje
SKUPNA REKAPITULACIJA
0. | SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE NAROČIL za Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 |  | upoštevano v enotnih cenah
A. | GRADBENA DELA
A.1. | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  | 0
A.2. | ZIDARSKA DELA |  | 0
A.3. | ESTRIHI |  | 0
A.4. | HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITA PRED VLAGO |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
B.2. | TLAKARSKA DELA |  | 0
B.3. | STAVBNO POHIŠTVO NA FASADI |  | 0
B.4. | STAVBNO POHIŠTVO V STANOVANJU (MIZARSKA DELA) |  | 0
B.5. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
B.6. | RAZNA DELA |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0
C. | STROJNE INSTALACIJE
C.1. | ODSTRANITVE |  | 0
C.2. | INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
C.3. | SANITARNA OPREMA |  | 0
C.4. | RADIATORSKO OGREVANJE |  | 0
C.5. | PREZRAČEVANJE |  | 0
C.6. | PLIN |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
D. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
D.1. | ODSTRANITVE |  | 0
D.2. | RAZDELILCI |  | 0
D.3. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
D.4. | SVETILA |  | 0
D.5. | OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE |  | 0
D.6. | MERITVE |  | 0
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
| Skupaj A.+B.+C.+D. (brez DDV): |  | 0
popust na enotne cene [v%]
| Znesek popusta na enotne cene [v €] |  | 0
| Skupaj z upoštevanjem popusta brez DDV: |  | 0
Note on C9: Obvezno izpolnite !
Note on C10: Obvezno izpolnite !
Note on C15: Obvezno izpolnite !
Note on C16: Obvezno izpolnite !
Note on C17: Obvezno izpolnite !
Note on C18: Samodejna povezava s seštevkom v skupni rekapitulaciji !
Note on D76: vpišite popust v % (če ne nudite popusta, pustite prazno)

## Pod lipami 2 3
Naročnik: | Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: | Prenova praznega stanovanja št. 3 na naslovu Pod lipami 2 v Celju
Ponudnik: | 0
poz. | opis postavke | izbira proizvodov | enota | količina | enotna cena | količina × cena
A. | GRADBENA DELA
A.1. | RUŠITVE IN ODSTRANITVE
1.01. | Kompletna odstranitev obstoječih finalnih stenskih oblog: * vključno z odstranitvijo veznega sredstva vse do zdrave podlage, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po neto narisni površini odstranjenih oblog.
1.01.a. | Stenska obloga iz keramičnih ali podobnih ploščic, položenih v cementno malto ali lepljenih na podlago.
| kopalnica |  | m2 | 16.4 |  | 0
| kuhinja |  | m2 | 2.4 |  | 0
1.01.b. | Nizkostenska obloga iz keramičnih ali podobnih ploščic, položenih v cementno malto ali lepljenih na podlago (loža). |  | m1 | 1.6 |  | 0
1.01.c. | Stenske tapete: * na masivnih stenah, dimnikih in instalacijskih blokih, * odstranitev do zdrave podlage: vključno odstranitev lepila in morebitne izravnave pod tapetami, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. Obračun po neto površini sten z odstranjenimi tapetami. |  | m2 | 10 |  | 0
1.02. | Povečanje prehoda ali vratne odprtine v notranji zidani pregradni steni: * razširitev in/ali povišanje do 20 cm, * predhodno zarisovanje povečane odprtine, * rezanje po obodu z diamantno rezalko, da se ne poškoduje preostanek stene, * rušenje odrezanega dela, vključno z ometi in lepljenimi stenskimi oblogami (npr. ploščice), * vključno morebitno potrebno začasno podpiranje za preprečitev porušitve območja nad odprtino, * pazljiva izvedba v območju obstoječih instalacij, * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po neto površini razširitve.
1.02.a. | Povečanje prehoda ali vratne odprtine v opečni pregradni steni: * za debeline sten skupaj z ometom do vključno 15 cm. |  | m2 | 0.5 |  | 0
1.03. | Struganje ali brušenje notranjih stenskih in stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, oziroma dekorativnih reliefnih nanosov ("bavalit"), * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. * odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po površini dejansko odstranjenih obstoječih nanosov.
1.03.a. | Stenske površine v stanovanju. |  | m2 | 136.25 |  | 0
1.03.b. | Stropne površine v stanovanju. |  | m2 | 48.876 |  | 0
1.04. | Struganje ali brušenje zunanjih površin na loži: * podlaga: AB plošča, AB stene, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi, * vključno z nakladanjem in prenosom odpadkov neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po površini dejansko odstranjenih obstoječih nanosov.
1.04.a. | Stenske površine na loži. |  | m2 | 4 |  | 0
1.04.b. | Stropne površine na loži. |  | m2 | 3.36 |  | 0
1.05. | Kompletna odstranitev obstoječih finalnih talnih oblog: * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po neto tlorisni površini odstranjenih oblog.
1.05.a. | Talna obloga iz lamelnega hrastovega parketa: * lamele dimenzij 10 × 10 do 16 × 16 cm, * polno lepljen na podlago, * podlaga: cementni estrih, * vključno odstranitev veznega sredstva in nizkostenske obrobe. |  | m2 | 36.11 |  | 0
1.05.b. | Talna obloga iz umetnih mas: * prosto položena ali točkovno in ob robovih lepljena na podlago, * dva sloja obloge, * podlaga: cementni estrih, * vključno nizkostenske obrobe. |  | m2 | 7.67 |  | 0
1.06. | Rušenje kompletnega tlaka v predvideni sestavi: * obloga iz keramičnih ploščic, lepljena na podlago, * armiran cementni estrih, debeline do 6 cm, * zvočna izolacija (stiropor), debeline do 2 cm, * bitumenski varilni trakovi, polno navarjeni na betonsko podlago. * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po tlorisni površini porušenega tlaka. (kopalnica) |  | m2 | 5.09 |  | 0
1.07. | Izdelava utorov v masivnih stenah in stropovih za instalacije: * vključno predhodno zarisovanje, * pazljiva izvedba v območju obstoječih instalacijskih vertikal, * v opečni stenah in stenah iz penobetona: obvezna uporaba rezkalnikov za utore, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Točkovne razširitve (za doze ipd.) ne glede na dimenzije upoštevati v enotnih cenah. Obračun po dolžini utorov.
1.07.a. | Utori v opečnih ali betonskih stenah: * presek utora do vključno 15 cm2. (npr. vodovod in radiatorsko ogrevanje - do 2 podometni cevi; elektroinstalacije - do 3 podometne zaščitne cevi) |  | m1 | 40 |  | 0
1.07.b. | Utori v opečnih stenah: * presek utora od 15 do vključno 30 cm2. (npr. za odtok iz umivalnika) |  | m1 | 2 |  | 0
1.08. | Izdelava prebojev v stenah za razvode instalacij: * vključno predhodno zarisovanje, * pazljiva izvedba v območju obstoječih instalacij, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po številu prebojev.
1.08.a. | Preboji v masivnih stenah: * premer izvrtine do vključno f 32 mm (zadošča za vse napeljave vode, radiatorskega ogrevanja in elektrike), * ne glede na debelino stene. |  |  |  |  | zajeto v enotnih cenah pri instalacijskih delih
1.09. | Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov: * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
1.09.a. | Odstranitev vzidane kopalne kadi: * kopalna kad 160/70 cm, * vključno zidan podstavek h ≈ 60 cm in polička širine ca. 10cm, * vključno revizijska vratca. |  | kpl | 1 |  | 0
1.09.b. | Odstranitev ločilnih RF ali alu ali medeninastih profilov na stiku različnih tlakov ali prostorov pod vratnimi krili. |  | m1 | 2.5 |  | 0
1.09.c. | Kompletna odstranitev notranjih vrat z nadsvetlobo: * leseno vratno krilo in lesen podboj, * za velikost do 2,2 m2, * nadsvetloba s steklenim ali lesenim polnilom, * vključno prag, kadar obstaja. |  | kpl | 1 |  | 0
1.09.d. | Kompletna odstranitev notranjih vrat brez nadsvetlobe: * leseno vratno krilo in lesen podboj, * za velikost do 2,0 m2, * vključno prag, kadar obstaja. |  | kpl | 2 |  | 0
1.09.e. | Odstranitev lesenega pragu vrat v kopalnico: * dimenzij 70 x 6.5 x 2 cm, * pritrjen z vtopljenimi vijaki. |  | kpl | 3 |  | 0
1.09.f. | Odstranitev kompletne sanitarne galanterije. |  | kpl | 1 |  | 0
1.09.g. | Odstranitev vseh manjših privijačenih predmetov, vijakov ipd. iz sten in stropov. |  | kpl | 1 |  | 0
| RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
A.2. | ZIDARSKA DELA
Zidanje in obzidave
2.01. | Zazidava nadsvetlobe vratnih odprtin: * zidanje z opečnimi pregradnimi bloki s podaljšano cementno malto, * vključno dobava in izdelava malte za zidanje, * vključno sidranje v obstoječe zidove (zidarske povezave ali sidra iz nerjavečega jekla), * vključno vsi potrebni prenosi, pripravljalna in pospravljalna dela.
2.01.a. | Zidanje s pregradnimi bloki debeline 8cm. (zazidava nadsvetlobe nad vrati v kopalnico). |  | m2 | 0.45 |  | 0
2.02. | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja montažnih opečnih preklad: * opečne preklade v debelini pregradne stene, * vključno priprava ležišč za preklado ter montaža preklade nanj s potrebnim veznim materialom (minimalno naleganje 15 cm), * montaža na projektirano višino. Obračunska dolžina je zidarska mera vratne odprtine + 2 × 15 cm za ležišče preklade.
2.02.a. | Opečna preklada v pregradnem zidu debeline 8 cm. |  | m1 | 1.2 |  | 0
Ometi, zidarske izravnave in obdelave
2.03. | Priprava špalete za vgradnjo vrat v zidani pregradni steni: * grobi izravnalni omet iz cementne malte s predhodnim obrizgom, * izdelava točno na mero vrat - površine morajo biti ravne in pravokotne, pripravljene za vgradnjo vrat. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * dobavo in izdelavo malte za ometavanje, * vse potrebne prenose, pripravljalna in pospravljana dela. Obračun po številu pripravljenih odprtin ne glede na debelino stene.
2.03.a. | Odprtine za vrata brez nadsvetlobe (površina ca. 2,0 m2) |  | kpl | 1 |  | 0
2.04. | Zametavanje utorov za instalacije: * zametavanje starih neuporabnih ter novih utorov za instalacije, * izvedba z malto za ometavanje. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * dobavo in izdelavo malte za ometavanje, * vse potrebne prenose, pripravljalna in pospravljana dela. Obračun po dolžini zametanih utorov ne glede na njihov presek. |  | m1 | 42 |  | 0
2.05. | Omet masivnih sten in stropov: Grobi in fini notranji omet na obstoječe ali nove površine z grobo in fino podaljšano malto s predhodnim cementnim obrizgom z r.c.m 1:3 na očiščeno podlago. Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa (ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * dobavi in izdelavo malte za ometavanje, * vse potrebne prenose, pripravljalna in pospravljana dela.
2.05.a. | Omet obstoječih opečnih sten (na mestu odstranjene keramike (kopalnica in kuhinja)): * višina ometavanja do 3,5 m, * debelina ometa do 3 cm. |  | m2 | 18.8 |  | 0
2.06. | Krpanje ometa sten: Krpanje na mestih utorov za instalacije ali drugih lokalnih posegov: * pasovi ometa ožji od 100 cm, * ometane površine manjše od 1,0 m2. Grobi in fini notranji omet z grobo in fino podaljšano malto s predhodnim cementnim obrizgom z r.c.m 1:3 na očiščeno podlago. Zametavanje utorov za instalacije mora biti izvedeno predhodno in je zajeto v posebni poziciji. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * ometavanje manjših površin. * dobavo in izdelavo malte za ometavanje, * vse potrebne prenose, pripravljalna in pospravljana dela. |  | m2 | 2 |  | 0
2.07. | Doplačilo za armiranje stikov stari/novi omet: * poglobitev (s struganjem ali brušenjem) na površini na obeh straneh utorov za instalacije (ca. 1 cm) v skupni širini ~ 25 cm, * dobava in vgradnja pocinkane armirne mrežice (ca. 12×12 mm) v pasovih ~ 25 cm vzdolž utorov pred izvedbo finega ometa. |  | m1 | 50 |  | 0
Vzidave, zazidave
2.08. | Vzidava tuš kadi: * akrilne pršne kadi različnih velikosti in oblik, * minimalna višina vgradnje, * obzidava in podzidava s ploščami ali zidaki iz poroobetona (srednje tlačne trdnosti 3,0 kN/mm2, gostoto ca. 150 kg/m3) - način obzidave in podzidave odvisno od tipa kadi, * vključno dobava in izdelava mokrih mešanic, * vključno vsi potrebni prenosi, pripravljalna in pospravljalna dela.
2.08.a. | Polkrožne tuš kadi: * za kad nazivnih velikosti 90 × 90 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
2.06. | Zazidava obstoječih priključkov na dimnik v kuhinji: * zrakotesna, požarno varna in dimotesna izvedba, * vključno pregled dimnikarske službe ter potrdilo o tesnitvi. |  | kpl | 2 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
A.3. | ESTRIHI
3.01. | Kompletna izdelava in dobava plavajočega hitrovezočega in hitrosušečega armiranega estriha na mestu odstranjenega: Estrih: * debelina: do 6 cm, * trdnostni razred C16/20, * preostanek vlage po 24 urah manjši od 2%, * pohodnost po 3 urah, po 24 urah brez omejitev za uporabo. Površina estriha: * z zagladitvijo kot podlaga za nanos tesnilne malte. Armatura estriha: * vključno armiranje s PP vlakni (ca. 1 kg/m3), * v območju oslabitev ipd. po potrebi še lokalne ojačitve z jeklenimi armaturnimi mrežami (z razmaki žic 100 × 100 mm). | (splošni pogoji izvedbe) seznam in dokazila za: * suha mešanica za estrihe, * PP vlakna, * penasta folija.
| Ločitev od obodnih sten in predorov skozi estrih (napr. radiatorske vertikale): * ločilni trak debeline 1 cm skozi vse sloje podlage - po strditvi estriha odrezan točno na mero zgornje površine estriha, * iz materiala, ki preprečuje ali duši prenos udarnega zvoka. Sloj za izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom: * debeline najmanj 1 cm (odvisno od izbranega dobavitelja in razpoložljivih debelin: lahko enoslojno ali v dveh ali več enakih slojih), * penasta folija z zaprto celično strukturo, neobčutljiva na vlago, * zahtevane lastnosti: DLw ≥ 20 dB, SD ≈ 70 MN/m3, * polaganje na preklop, tudi preko vseh instalacij. Obračun po neto tlorisni površini estriha. |  | m2 | 5.09 |  | 0
| ESTRIHI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
A.4. | HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITA PRED VLAGO
4.01. | Zaščita proti širjenju vlage: Kompletna izvedba sistemskega tesnjenja z dvokomponentno malto na osnovi cementnih veziv in polnil, ojačano z armirno mrežico iz steklenih vlaken. Vse po navodilih in ob uporabi materialov enega proizvajalca: * vključno s predhodnim odsesavanjem in drugo ustrezno pripravo površine in predpremazi, * vključno z obdelavo priključkov tlaka na stene, razne vgradne elemente ipd. z gumiranimi poliestrskimi tesnilnimi trakovi, kotnimi elementi, manšetami, vse po sistemu dobavitelja tesnilne malte. | (splošni pogoji izvedbe) seznam in dokazila za sistem tesnjenja: * premaz, * trakovi, vogalniki in manšete.
4.01.a. | Tesnjenje tlaka. |  | m2 | 5.09 |  | 0
4.01.b. | Tesnjenje sten v območju tuša. |  | m2 | 3.6 |  | 0
4.01.c. | Gumiran poliestrski trak: * na vzdolžnem stiku tlaka s stenami (po celotnem obodu prostora), * vogalni stik sten (vogali sten nad kadjo). V enotni ceni zajeti tudi kotne elemente. Obračun po dolžini premoščenih stikov. |  | m1 | 10.9 |  | 0
4.01.d. | Manšete za tesnitev talnega odtoka: * talni odtoki tesnilno prirobnico, v katero je vgrajena manšeta najmanj 30 × 30 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
4.01.e. | Doplačilo za izvedbo tesnjenja na prebojih sten in tlaka, kjer ni možna uporaba gumiranih trakov in manšet (sanitarna armatura za tuš kad, preboj cevi radiatorskega ogrevanja skozi tlak, odtok iz kadi in straniščne školjke): * natančna obdelava podlage, * tesnjenje s kompatibilnim trajnoelastičnim kitom. Obračun po številu tesnjenj. |  | kos | 5 |  | 0
| HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITA PRED VLAGO SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | KERAMIČARSKA DELA
1.01. | Kompletna dobava in polaganje notranjih talnih ploščic: * notranje talne ploščice 1. kakovostnega razreda (SIST EN 14411) ter srednjega cenovnega razreda, * namen uporabe: obloga tal v kopalnicah in straniščih (za hojo izključno z mehko obutvijo ali boso nogo), * odpornost na abrazijo: razred 1 po SIST EN 14411, * zdrsnost: R9 po DIN 51130, * velikost ploščic: 33,3 × 33,3 cm, * barva in tekstura ploščice: po izboru naročnika. Podlaga: * tesnilni nanos na cementnem estrihu, * z ali brez naklona proti talnim odtokom. Polaganje: * polno lepljenje na pripravljeno podlago, * pravokotno, po polagalnem načrtu, * brez ujemanja talnih in stenskih fug. | (splošni pogoji izvedbe) kot npr. Gorenje DREAM 3 GREY ali enakovredno po tehničnih lastnostih, dimenziji, barvi in teksturi
| Stiki med ploščicami: * poglobljeno fugiranje, * širina fug najmanj 3 mm, * brez zahteve za barvo fug. Stiki z ostalimi površinami: * stik s stensko oblogo iz ploščic: s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni, * stiki z vratnim pragom ali pripiro: s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni, * stik s cevmi radiatorskega ogrevanja: s temperaturno obstojnim trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni, * stik z ostalimi predori skozi talno oblogo: s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni. Obračun po tlorisni površini talnih oblog. |  | m2 | 5.09 |  | 0
1.02. | Kompletna dobava in polaganje notranjih stenskih ploščic: * notranje stenske ploščice 1. kakovostnega razreda (SIST EN 14411) ter srednjega cenovnega razreda, * namen uporabe: obloga sten v kopalnicah in straniščih, * velikost ploščic: 25 × 60 cm (kopalnica), * barva in tekstura ploščice: po izboru naročnika. Podlaga: * v območju tuš in kopalnih kadi: tesnilni nanos na ometani in/ali izravnani podlagi, * ostale stene: ometana in/ali izravnana podlaga. Polaganje: * polno lepljenje na pripravljeno podlago, * pravokotno, * različne višine oblaganja: po polagalnem načrtu, * možna izvedba pasov z različnimi vrstami in/ali formati stenskih ploščic (največ 2 vrsti in/ali formata stenskih ploščic), * brez ujemanja talnih in stenskih fug, * pri različnih vrstah ali formatih stenskih ploščic se morajo fuge ujemati, kot je prikazano v polagalnem načrtu. | (splošni pogoji izvedbe) kot npr. Gorenje DREAM 65 WHITE in DREAM 65 GREY ali enakovredno po tehničnih lastnostih, dimenziji, barvi in teksturi
| Stiki med ploščicami: * poglobljeno fugiranje, * širina fug najmanj 3 mm, * brez zahteve za barvo fug. Ostali stiki: * vogalni stik (notranji vogal) dveh stenskih oblog: s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni, * stiki z vratnim podbojem: s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni, * stik s cevmi radiatorskega ogrevanja: s temperaturno obstojnim trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni, * stik z ostalimi predori skozi stensko oblogo: s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase z dodatkom, ki zavira nastanek plesni. Obračun po narisni razviti površini stenskih oblog. |  | m2 | 6.525 |  | 0
1.03. | Kompletna dobava in polaganje nizkostenske obloge k talni oblogi iz ploščic: * nizkostenska obloga, rezana iz talnih ploščic, * višina: 8 cm, pod tuš kadjo predvidoma do 15 cm, * zgornji (vidni) rob po vgraditvi mora biti tovarniško izdelan (ne rezan!), * polno lepljene na pripravljeno podlago, * širina fug: 3 mm. Obračun po dolžini nizkostenske obloge. (kopalnica) |  | m1 | 4.3 |  | 0
1.04. | Kompletna dobava in vgradnja stenske odkapne letve: * trikotna letev bele barve na stiku kopalne ali tuš kadi s stensko keramično oblogo, * vodotesna vgradnja, * uporabljeni tesnilni kiti morajo imeti dodatke za zaviranje nastanka plesni. Obračun po neto vgrajeni dolžini stenske odkapne letve. |  | m1 | 1.8 |  | 0
1.05. | Izravnava podlage za novo talno oblogo iz keramike : * po potrebi lokalna sanacija zaradi poškodb pri odstranitvi obstoječih oblog: čiščenje površine ter odstranitev vseh nevezanih delcev, izravnava s specialnimi maltami (dobava in vgradnja po navodilih in ob uporabi sistemskih komponent izbranega dobavitelja), * po celotni površini prednamaz in izravnalna masa: vrsto izravnalne mase izbrati glede na obseg poškodb in morebitne neravnosti. Obračun po neto tlorisni površini prostora. (predsoba) |  | m2 | 7.67 |  | 0
1.06. | Kompletna dobava in polaganje notranjih talnih ploščic: * notranje talne ploščice za hodnike srednjega cenovnega razreda, * velikost ploščic: 60 × 15 cm * barva ploščic: po izboru naročnika, * protizdrsne ploščice (R11), * polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim fugiranjem, * podlaga: cementni estrih, * širina fug: 3 mm, * stik s stensko oblogo zatesnjen s trajnoelastičnim kitom (za notranjo uporabo z dodatkom za preprečevanje nastanka plesni) v barvi fugirne mase, * pravokotno polaganje. Obračun po neto tlorisni obloženi površini. (predsoba) | (splošni pogoji izvedbe) kot npr. Gorenje NATUR BROWN ali enakovredno po tehničnih lastnostih, dimenziji, barvi in teksturi | m2 | 7.67 |  | 0
1.07. | Kompletna dobava in polaganje nizkostenske obloge k talni oblogi iz ploščic: * nizkostenska obloga, rezana iz talnih ploščic, * višina: 8 cm, * zgornji (vidni) rob po vgraditvi mora biti tovarniško izdelan (ne rezan!), * polno lepljene na pripravljeno podlago, * širina fug: 3 mm. Obračun po dolžini nizkostenske obloge. (predsoba in kuhinja) |  | m1 | 9.2 |  | 0
1.08. | Dobava in montaža RF ali alu profilov na stiku tlakov ter na dilatacije pod vratnimi krili: * prekrivni ali dilatacijski profili, * montaža med vratni podboj točno pod vratnim krilom, * oblika profila mora ustrezati višinski razliki med tlakoma, * pritrjevanje: vidno z vtopljenimi vijaki (isti material in barva, kot profil). Obračun po neto vgrajeni dolžini profila. |  | m1 | 4.5 |  | 0
1.09. | Kompletna dobava in polaganje nizkostenske obloge k talni oblogi iz ploščic (loža): * nizkostenska obloga, rezana iz talnih ploščic (velikost ploščic: 30×30 cm), * barva ploščic: po izboru naročnika - kot obstoječe, * višina: 8 cm, * položena ob zunanjih stranicah lože, * zgornji (vidni) rob po vgraditvi mora biti tovarniško izdelan (ne rezan!), * polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim fugiranjem (lepilo in fugirna masa za zunanjo uporabo), * širina fug: 5 mm, * v ceni zajeti tudi rezanje ploščic na mero, predhodno odstranitev poškodovane nizkostenske obloge in pripravo površine. Obračun po dolžini nizkostenske obloge. |  | m1 | 1.6 |  | 0
1.10. | Zatesnitev vogalnega stika med talno in nizkostensko oblogo iz keramičnih ploščic (loža): * dobava in vgradnja trajnoelastičnega poliuretanskega kita za zunanjo uporabo, v barvi fugirne mase, vključno predhodni predpremaz. * vključno tesnjenja stika z vrati s trajnoelastičnim kitom za zunanjo uporabo v barvi fugirne mase. |  | m1 | 1.6 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B.2. | TLAKARSKA DELA
Izravnava
2.01. | Izravnava podlage: * po potrebi lokalna sanacija zaradi poškodb pri odstranitvi obstoječih oblog: čiščenje površine ter odstranitev vseh nevezanih delcev, izravnava s specialnimi maltami (dobava in vgradnja po navodilih in ob uporabi sistemskih komponent izbranega dobavitelja), * po celotni površini prednamaz in izravnalna masa: vrsto izravnalne mase izbrati glede na obseg poškodb in morebitne neravnosti, Zahteva glede ravnosti pred polaganjem talne obloge: glej splošne pogoje. Obračun po neto tlorisni površini prostora. (bivalni prostori) |  | m2 | 36.11 |  | 0
Lamelni hrastov parket
2.02. | Kompletna dobava in vgradnja finalne obloge tlaka s hrastovim lamelnim parketom: * kvadratne lamele velikosti med 10×10 cm in 16×16 cm, * debelina 8 mm, * vrsta lesa: hrast, * lakiranje celotne površine parketa s temeljnim in pokrivnim lakom; zadnji sloj po montaži stenskih zaključnih letev, * vrsta laka: poliuretanski lak. * vključno nizkostenske zaključne letve. Obračun po neto tlorisni obloženi površini. (bivalni prostori) |  | m2 | 36.11 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B.3. | STAVBNO POHIŠTVO NA FASADI (PVC)
3.01. | Kompletna izvedba tesnenja stika PVC oken s PVC polico, stenami in s stropom: * tesnenje na notranji strani, * čiščenje podlage in obstoječega silikonskega kita, * tesnenje stika med profilom in stenami oz. stropom s poliuretanskim kitom bele barve, vključno predhodni predpremaz. |  | m1 | 12.4 |  | 0
3.02. | Zamenjava polnila za izolacijsko steklo (2×: loža) + pregled, popravila in nastavitve PVC stavbnega pohištva + notranja senčila: Izvedba je že naročena drugemu izvajalcu - izvedba sočasno s prenovo stanovanja. |  |  |  |  | ni predmet tega naročila
| STAVBNO POHIŠTVO NA FASADI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B.4. | STAVBNO POHIŠTVO V STANOVANJU (MIZARSKA DELA)
Notranja vrata
4.01. | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat brez nadsvetlobe (vrata v kopalnico): Velikost (zidarska mera): 90 × 205 cm. Podboj: * lesen vratni podboj, * spodaj mora biti odporen na stalno prisotnost vlage, * obojestransko prekrivne letve (v kopalnici montaža po stenski keramiki), * obdelava: kot vratno krilo. Vratno krilo: * polno krilo, klimatska kategorija A2, * vratno krilo spodaj tovarniško impregnirano (zaščita proti vpijanju vlage - brez prirezovanja na objektu samem), * izrez + dobava in vgradnja PVC prezračevalne rešetke dimenzij ca. 90 × 450 mm, * trojna nasadila, * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi, * odpiranje: v kopalnico.
| Kljuka: * na obeh straneh, enoten ščit, * izdelana iz kovine, * kromirano oz. srebrne barve. Ključavnica: * na notranji strani "metuljček", zunaj indikator zasedenosti. Odbojnik: * dobava in montaža talnega odbojnika sive barve. | (splošni pogoji) kljuka in ščit kot npr. Van-Leeuwen - Ital VL36915 ali enakovredno po tehničnih lastnostih, obliki, barvi in obdelavi | kpl | 1 |  | 0
4.02. | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo (vrata v sobo): Velikost (zidarska mera): 90 × 247 cm. Podboj: * lesen vratni podboj širine do 12 cm, * obojestransko prekrivne letve, * obdelava: kot vratno krilo. Vratno krilo: * polno krilo, * trojna nasadila, * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi, * odpiranje: kot obstoječe - v sobo.
| Kljuka: * na obeh straneh, enoten ščit, * izdelana iz kovine, * kromirano oz. srebrne barve. Ključavnica: * za navaden ključ, vključno ključ. Odbojnik: * dobava in montaža talnega odbojnika rjave barve. Nadsvetloba: * polnilo nadsvetlobe z varnostnim kaljenim steklom, d = 6 mm, * satinato ali peskano steklo (naročnik ne dovoli vgradnje žičnih ali ornamentnih stekel). | (splošni pogoji) kljuka in ščit kot npr. Van-Leeuwen - Ital VL36915 ali enakovredno po tehničnih lastnostih, obliki, barvi in obdelavi | kpl | 1 |  | 0
4.03. | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat brez nadsvetlobe (vrata v kabinet in vrata v kuhinjo): Velikost (zidarska mera): 90 × 205 cm. Podboj: * lesen vratni podboj širine do 20 cm, * obojestransko prekrivne letve, * obdelava: kot vratno krilo. Vratno krilo: * polno krilo, * trojna nasadila, * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi, * odpiranje: kot obstoječe.
| Kljuka: * na obeh straneh, enoten ščit, * izdelana iz kovine, * kromirano oz. srebrne barve. Ključavnica: * za navaden ključ, vključno ključ. Odbojnik: * dobava in montaža talnega odbojnika rjave barve ali stenskega silikonskega bele barve. | (splošni pogoji) kljuka in ščit kot npr. Van-Leeuwen - Ital VL36915 ali enakovredno po tehničnih lastnostih, obliki, barvi in obdelavi | kpl | 3 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO V STANOVANJU SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B.5. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikarska dela v stanovanju
5.01. | Slikarska izravnava notranjih stenskih in stropnih površin: * na mestih odstranjenih obstoječih nanosov barve in izravnave, * na mestih novega stenskega ometa v kopalnici, kjer ni predvidena stenska keramika, * lokalno popravilo/zapolnitev izvrtanih lukenj, * odstranitev prahu s sesanjem ali ometanjem, * premaz z akrilno emulzijo, * 2× nanos notranje tankoslojne izravnalne mase s sprotnim glajenjem ter fino brušenje obeh slojev. V enotnih cenah upoštevati: * potrebne delovne odre ali lestve.
5.01.a. | Stenske površine v stanovanju. |  | m2 | 145.725 |  | 0
5.01.b. | Stropne površine v stanovanju. |  | m2 | 48.876 |  | 0
5.02. | Slikanje notranjih sten: * podlaga: nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina, delno obnovitveno slikanje preko obstoječih nanosov bele barve, * 2× slikanje z belo disperzijsko barvo. |  | m2 | 122.25 |  | 0
5.03. | Slikanje na novo izravnanih notranjih sten s pralno barvo: * podlaga: nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina, * 2× slikanje z belo pralno barvo, * barva z odpornostjo na mokro drgnjenje razreda 2 po SIST EN 13300, * naročnik ne dovoljuje uporabe latexa. (stene v kopalnici, kuhinjska stena) | (splošni pogoji) seznam in dokazila za pralno barvo | m2 | 23.475 |  | 0
5.04. | Slikanje notranjih stropov : * podlaga: nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina, delno obnovitveno slikanje preko obstoječih nanosov bele barve, * višina stropov: 2,60 m, * premaz z akrilno emulzijo, * 2× slikanje z belo disperzijsko barvo. |  | m2 | 48.876 |  | 0
Pleskarska dela
5.05. | Pleskanje radiatorskih cevi: * cevi zunanjega premera od 30 mm, * čiščenje in brušenje podlage, * kompletna izvedba osnovne protikorozijske zaščite, * izvedba prekrivnega premaza beli barvi, odporni do 70°C. Obračun po dolžini cevi, ne glede na njen premer. |  | m1 | 5 |  | 0
5.06. | Pleskanje plinskih cevi: * cevi zunanjega premera od 30 mm, * čiščenje in brušenje podlage, * kompletna izvedba osnovne protikorozijske zaščite, * izvedba prekrivnega premaza v predpisani rumeni barvi. Obračun po dolžini cevi, ne glede na njen premer. |  | m1 | 5 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B.6. | RAZNA DELA
6.01. | Sprotno (dnevno) in končno čiščenje kompletnega v skladu z določili v "splošnih pogojih izvedbe naročil". |  | kpl | 1 |  | 0
6.02. | Izpraznitev in čiščenje kletne shrambe: * shramba površine ca. 3,0 m2, * ocenjena poraba časa za izpraznitev: 2 uri, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom odpadkov neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. |  | kpl | 1 |  | 0
6.03. | Kompletna dobava in montaža obešanke za kletno shrambo: * standardna obešanka, * 3 ključi, * obesek z napisom. |  | kpl | 1 |  | 0
6.04. | Dobava in montaža vrat poštnega nabiralnika vključno s ključavnico poštnega nabiralnika in izdelava ključev: * poštni nabiralnik: 3 ključi, * usklajevanje z upravnikom. |  | kpl | 1 |  | 0
6.05. | Pregled ter po potrebi odstranitev obstoječih ali zamenjava ali namestitev novih označb: * na vhodnih vratih v stanovanje ali nad zvoncem pred vhodom v stanovanje: nameščena mora biti identifikacijska označba stavbe in njenega dela, odstraniti (brez škode na vratih ali steni) je napise ipd. od prejšnjih najemnikov, * na kletni shrambi: nameščena mora biti identifikacijska označba stavbe in njenega dela, odstraniti je vse ostale oznake, * na poštnem nabiralniku: nameščen mora biti napis "stanovanje št." s pravo številko stanovanja, * na domofonskem zvoncu: nameščen mora biti napis "stanovanje št." s pravo številko stanovanja. |  | kpl | 1 |  | 0
6.06. | Kompletiranje ključev pred predajo naročniku: Ne glede na število prejetih ključev ob pričetku prenove mora izvajalec naročniku predati: * po 3 ključe: vhodnih vrat v stanovanje, vhoda v stavbo, dostopa do kletne shrambe, kletne shrambe, kolesarnice ali drugih podobnih skupnih prostorov, kadar obstajajo, * po 2 ključa: poštnega nabiralnika, omar ali vrat za dostop do merilnih mest za vodo, plin, toploto, elektriko ipd., * po 1 ključ: notranjih vrat v stanovanju. Ključi notranjih vrat se ob predaji pustijo v vratih, ostali pa se predajo naročniku, za vsako ključavnico na ločenem obesku z identifikacijskim napisom. V ceni upoštevanje tudi morebitno potrebno sodelovanje z upravnikom ali sosedi pri izdelavi manjkajočih ključev. |  | kpl | 1 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C. | STROJNE INSTALACIJE
Količine cevnih razvodov so ocenjene!
C.1. | ODSTRANITVE
1.01. | Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov: * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
1.01.a. | Odstranitev kopalnih in tuš kadi. |  | zajeto v poglavju "gradbena dela"
1.01.b. | Odstranitev priključnega mesta za pralni stroj: * izputna pipa, * odtok. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.c. | Odstranitev talnega odtoka v kopalnici. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.d. | Odstranitev prezračevalnega ventila ali rešetke premera do 15 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.e. | Odstranitev kopalniškega ventilatorja. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.f. | Odstranitev stenske armature za kopalno ali tuš kad: * stenska armatura z ali brez izpustne pipe, * vključno s stensko konzolo, fleksibilno cevjo in tuš ročico. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.g. | Odstranitev kompletnega umivalnika: * keramični umivalnik dimenzij ~ 60 × 50 cm, * vključno odtočni ventil, sifon in priključne cevi. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.h. | Odstranitev kompletnega stranišča: * stoječa keramična straniščna školjka, * deska s pokrovom, * nadometni splakovalni kotliček iz umetnih mas, vključno priključna in povezovalna cev, * odtočna cev dolžine do 40 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.i. | Odstranitev priključka za pomivalno korito in pomivalni stroj. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.j. | Odstranitev radiatorjev : * jeklen panelni radiator dimenzij : 500mm x 900mm (kopalnica), * jeklen panelni radiator dimenzij : 1.400mm x 600mm (kuhinja in soba), * stenska montaža, * vključno prenosi, prevoz na delponijo. |  | kpl | 3 |  | 0
1.01.k. | Odstranitev radiatorjev : * jeklen panelni radiator dimenzij : 800mm x 600mm (kabinet), * talna montaža, * vključno prenosi, prevoz na delponijo. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.l. | Odstranitev vseh obstoječih rozet na ceveh radiatorskega ogrevanja. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.m. | Odstranitev rozete s pokrovom na dimniški priključek : * dimniška rozeta s pokrovom premera do 20 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.n. | Odstranitev dimniških vrat za dostop do dimovoda. * dimniška vratca vložkom dimenzij ca. 25cm x 40cm. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.o. | Demontaža merilnega mesta za toplo in hladno vodo v kopalnici za ponovno uporabo : * premer dovodne cevi: DN 15 ali DN 20 * obstoječe : nadometna izvedba merilnega mesta, * vključno merilna garnitura za merjenje porabe vode, * vključno podometni zaporni ventil DN 15 ali DN 20 za zaporo vode v stanovanju (se odstrani - zamenjava), * vključno vsa spremljajoča dela in material, * vključno potrebno usklajevanje z upravnikom. |  | kpl | 3 |  | 0
1.02. | Kompletno rušenje in odstranitev celotne obstoječe vodovodne in odtočne instalacije v kopalnici in kuhinji: * vodovodne cevi in ventili, * odtočne cevi in priključki, * vključno potrebno dolbenje ali rušenje, * pazljiva izvedba v območju instalacijskih vertikal, * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. |  | kpl | 1 |  | 0
| ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C.2. | INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA
Razno
2.01. | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja predpriprave merilnega mesta za vodo: * premer dovodne cevi: DN 15 ali DN 20, * vključno ponovna montaža merilne garniture za merjenje porabe vode, * vključno podometni zaporni ventil DN 15 ali DN 20 za zaporo tople in hladne vode v stanovanju, * vključno vsa spremljajoča dela in material, * vključno potrebno usklajevanje z upravnikom.
2.01.a. | Podometna izvedba merilnega mesta: * dobava in montaža podometne omarice z vratci iz nerjavečega jekla, * dimenzije morajo zadoščati za vgradnjo obstoječe merilne garniture. |  | kpl | 3 |  | 0
2.01.b. | Merilno mesto samo za hladno ali samo za toplo vodo: * 2× zaporni ventil DN 15 ali DN 20 (pred in za merilno garnituro), * ponovna montaža merilne garniture. |  | kpl | 3 |  | 0
2.02. | Kompletna izvedba odklopa in ponovnega priklopa sanitarne vode ter odtočne instalacije na obstoječo hišno inštalacijo: * zapiranje vode za celoten objekt, * vsa potrebna dela, predelave in material, * ponovno odpiranje vode po končanih delih, * po potrebi usklajevanje z upravnikom. |  | kpl | 1 |  | 0
2.03. | Preizkus tesnjenja vodovodne in odvodne napeljave ter izpiranje le-te z izdelavo poročila. |  | kpl | 1 |  | 0
Vodovodne in kanalizacijske cevi
2.04. | Kompletna dobava in polaganje predizoliranih (d = 6 mm) večplastnih vodovodnih cevi za hladno in toplo vodo za delovne tlake do 10 bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (PF kosi, PFT kosi, PF reducirni kosi…) in vsem pritrdilnim, tesnilnim in veznim materialom. f 16 x 2 mm |  | m1 | 20 |  | 0
2.05. | Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov (odcepi, kolena, prehodni reducirni komadi itd), izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC) po DIN 1531, za spajanje na obojke in tesnjenje z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, vse pritrjeno z originalnimi objemkami. (obračun: fazonski kos = 1 m1)
2.05.a. | f 75 mm |  | m1 | 5 |  | 0
2.05.b. | f 50 mm |  | m1 | 15 |  | 0
2.06. | Priključitev horizontalnega razvoda kanalizacije na vertikalo. |  | kpl | 1 |  | 0
Kopalnica
2.07. | Kompletna izvedba (dobava in montaža) priključnega mesta za pralni in sušilnistroj: * 1× kotni regulirni ventil DN15, * izpustni ventil za pralni stroj, komplet s tesnilnim materialom in rozeto, * 1x zidni priključek za odtok pralnega in sušilnega stroja, izdelan iz umetne mase, primeren za povišane temperature medija, komplet s smradno zaporo in prekrivno krom ploščo, kompletni tesnilni in pritrdilni material. |  | kpl | 1 |  | 0
2.08. | Kompletna dobava in vgradnja talnega odtoka s sifonom: * ohišje iz umetnih mas, * izvedba s tesnilno prirobnico za vgraditev manšete iz izolacijskega materiala za zagotovitev vodotesnega spoja s premazom za zaščito pred vlago, * nastavek z okvirjem in pokrovom (velikosti do 150 × 150 mm) iz nerjaveče pločevine pločevine za vgradnjo v tlak iz keramičnih ploščic, * horizontalni priključek DN50 ter horizontalni odtok DN50. | (splošni pogoji) seznam in dokazila za talni odtok s tesnilno priribnico | kpl | 1 |  | 0
2.09. | Dobava in vgradnja pokrovov revizijskih odprtin instalacijskih vertikal: * pokrov velikosti do 40 × 40 cm, * iz nerjaveče jeklene pločevine (AISI 316), * vključno s tesnilnim in prtirdilnim materialom, * vgradnja na revizijske odprtine. |  | kpl | 3 |  | 0
Kuhinja
2.10. | Kompletna izvedba (dobava in montaža) priključnega mesta za pomivalno korito v kuhinji: * 2× kotni ventil DN15 z rozetami - ventil za hladno vodo kombiniran z izpustno pipo za pomivalni stroj, * priključno mesto za odtok, * PVC čep DN50 na priključku na odtočno cev. V ceni upoštevati še: * vključno vsa potrebna dela in material za priklop. |  | kpl | 1 |  | 0
| INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C.3. | SANITARNA OPREMA
3.01. | Kompletna dobava in montaža umivalnika, sestoječega iz: * kermičnega umivalnika bele barve za vgradnjo na steno, širine ~ 60 cm, * stoječe enoročne baterije za hladno in toplo vodo, komplet z odtočnim ventilom in sifonom, primernim za vgradnjo na izbrani umivalnik (oboje v kromirani izvedbi - ne v PVC), * 2× kotni regulirni ventil DN 15 z gibkima oplaščenima pletenicama, * vključno vse povezovalne in priključne cevi, pritrdilni, vezni in tesnilni material. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve za enoročno baterijo | kpl | 1 |  | 0
3.02. | Kompletna dobava in montaža stranišča, sestavljenega iz: * WC školjke iz sanitarnega porcelana bele barve, talne izvedbe z zadnjim iztokom, * polna sedežna deska s pokrovom in gumijastimi odbijači, * nadometni 6 l splakovalni kotliček za nizko vgradnjo iz umetnih mas, z dvostopenjskim splakovanjem (6 l/3 l) in z izolacijo proti rosenju, * kotni regulirni ventil DN 15 z gibko oplaščeno pletenico, * vključno vse povezovalne in priključne cevi, rozete, pritrdilni, vezni in tesnilni material. | (splošni pogoji) zeleno j.n. + posebni pogoji in omejitve za splakovalni kotliček | kpl | 1 |  | 0
3.03. | Kompletna dobava in motaža tuš kadi, sestavljene iz: * bele polkrožne nizke tuš kadi za vgradnjo, * odtočne garniture s sifonom, * enoročne stenske mešalne armature za kopalno kad s stensko konzolo L = 600 mm s premičnim nastavkom, fleksibilno cevjo L = 1,5 m in tuš ročico z nastavljivim curkom vode, * vseh povezovalnih in priključnih cevi, rozet, pritrdilnega, veznega in tesnilnega material. * kompletne izvedbe tesnenja stika tuš kadi s stensko keramično oblogo s trajnoelastičnim kitom za notranjo uporabo z dodatkom za preprečevanje nastanka plesni. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve za: * enoročno armaturo komplet z ostalim priborom za tuš, * tuš kad
3.03.a. | Polkrožna tuš kad 90 × 90 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
3.03. | Kompletna dobava in montaža tuš kabine ali tuš stene: * nazivna višina: 190 cm, * polnila iz kaljenega stekla: chinchilla ali satinirano steklo, * praviloma v belih kovinskih okvirjih, * snemljiva drsna vratna krila na krogličnih ležajih, * s trajnoelastičnimi prosojnimi tesnili na stikih gibljivih delov s fiksnimi * vključno ves potreben pritrdilni, vezni in tesnilni material za vgradnjo na tuš kad ali neposredno na tlak, * kompletna izvedba tesnenja stika kabine s stensko keramično oblogo, tuš kabino ali talno keramično oblogo s trajnoelastičnim kitom za notranjo uporabo z dodatkom za preprečevanje nastanka plesni. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve za: * tuš kabino
3.03.a. | Polkrožna tuš kabina nazivnih mer 90 × 90 cm. |  | kpl | 1 |  | 0
| SANITARNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C.4. | RADIATORSKO OGREVANJE
4.01. | Priprava na vzdrževalna dela na radiatorskem ogrevanju v stanovanju - stanovanja z etažnim ogrevanjem: * vzdrževalna dela oz. zamenjava radiatorja zaradi prenove kopalnice, * vzdrževalna dela oz. zamenjave ostalih radiatorjev v stanovanju.
4.01.a. | Praznjenje in zapiranje sistema etažnega radiatorskega ogrevanja ter ponovno polnjenje z odzračevanjem. |  | kpl | 1 |  | 0
4.01.b. | Usklajevanje z upravnikom v primerih, ko je potreben dostop v dele stavbe izven stanovanja. |  | kpl | 1 |  | 0
4.02. | Strojno čiščenje instalacij ogrevanja za enocevni sistem radiatorskega ogrevanja: * število radiatorjev: 4 do 7.
4.02.a. | Demontaža, razrez in prilagoditev instalacij v razdelilni omarici ogrevanja (na stopnišču) z vsemi potrebnimi deli in materialom. |  | kpl | 1 |  | 0
4.02.b. | Dobava in vgradnja polnilnih pip ½˝. |  | kos | 2 |  | 0
4.02.c. | Strojno čiščenje sistema s toplo vodo in uporabo čistila za čiščenje ogrevalnih sistemov za odstranjevanje rje, oksidov in mulja: * čiščenje se izvaja kontinuirno s črpalko za čiščenje ogrevalnih sistemov, * trajanje čiščenja: dokler sistem ni v celoti očiščen (ocena: 16 ur), * vključno izpiranje ter ponovno polnjenje ogrevalnega sistema, * vključno odzračevanje na radiatorjih ter druga spremljajoča dela, * vključno prenos in stroške odlaganja odstranjenega mulja in druge umazanije iz ogrevalnega sistema na stalno deponijo. |  | kpl | 1 |  | 0
4.02.d. | Dobava in vgradnja odstranjevalca nečistoč ¾˝. | (splošni pogoji) seznam in dokazila | kpl | 1 |  | 0
4.02. | Predelava radiatorskih priključkov : * rezanje starih priključnih cevi, * kompletna izdelava spoja in dobava novih cevi, * vključno ves potrebni material, spojna sredstva, tesnila ipd. V ceni upoštevati potrebno predelavo dovodne in odvodne cevi. Obračun po številu radiatorjev s predelanimi priključki.
4.02.a. | Priprava radiatorskega priključka v kopalnici na novo lokacijo in na mero novega radiatorja: * rezanje starih priključnih cevi, * kompletna izdelava spoja in po potrebi dobava novih cevi, * nova lokacija radiatorja : ca. 2,00m od obstoječega spodnjega priključka, * vključno ves potrebni material, spojna sredstva, tesnila ipd. V ceni upoštevati potrebno predelavo dovodne in odvodne cevi. (kopalnica) |  | kpl | 1 |  | 0
4.02.b. | Priprava radiatorskega priključka v kuhinji na novo lokacijo in na mero novega radiatorja: * rezanje starih priključnih cevi, * kompletna izdelava spoja in po potrebi dobava novih cevi, * nova lokacija radiatorja : pod oknom - prestavitev spodnjega priključka za ca. 1,00m, * vključno ves potrebni material, spojna sredstva, tesnila ipd. V ceni upoštevati potrebno predelavo dovodne in odvodne cevi. (kuhinja) |  | kpl | 1 |  | 0
4.03. | Kompletna dobava in montaža sobnega panelnega radiatorja: * tovarniško prašno lakiran radiator bele barve, * s pokrovom in zaprtimi stranicami, * za priključitev na enocevne in dvocevne sisteme, * komplet s čepi, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom in konzolami za montažo na zid, * radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo pretoka, komplet z adapterji za priključitev ventila na ogrevno cev, potrebni tesnilni material, komplet s pripadajočo termostatsko glavo. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve za panelne radiatorje
4.03.a. | Radiator v kuhinji: * obstoječe dimenzije: 1.400 × 600 mm, * vgraditi računsko določen tip in velikost radiatorja (tip 33, višina ca. 60 cm, za vgradnjo pod okno), * stenska montaža. |  | kpl | 1 |  | 0
4.03.b. | Radiator v bivalnem prostoru: * obstoječe dimenzije: 1.400 × 600 mm, * vgraditi računsko določen tip in velikost radiatorja (tip 22, višina ca. 60 cm, za vgradnjo pod okno), * stenska montaža. |  | kpl | 1 |  | 0
4.03.c. | Radiator v kabinetu ob PVC steni: * obstoječe dimenzije: 800 × 600 mm, * vgraditi računsko določen tip in velikost radiatorja (tip 22, višina ca. 60 cm), * radiator mora imeti na hrbtni strani tovarniško privarjena ušesa za obešanje na konzolo, * talna montaža s prostostoječimi konzolami za obešanje na hrbtni strani radiatorjev (brez fiksiranja v PVC steno). |  | kpl | 1 |  | 0
4.04. | Kompletna dobava in montaža cevnega kopalniškega radiatorja: * dimenzije 450 × 1.374 mm, 760 W * tovarniško prašno lakiran cevni radiator bele barve s spodnjim sredinskim priklopom, * preizkušen na tlak 10 bar, komplet s čepi, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom in konzolami za montažo na zid, * radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo pretoka, primeren za priključitev cevnega kopalniškega radiatorja, komplet z adapterji za priključitev ventila na ogrevno cev, potrebni tesnilni material, komplet s pripadajočo termostatsko glavo, * termostatski ventil mora biti v ravnini radiatorja. | (splošni pogoji) kot npr. BIAL Earth ali enakovredno po tehničnih lastnostih, obliki in barvi | kpl | 1 |  | 0
4.05. | Spodnji radiatorski priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom – z možnostjo zapiranja, polnjenja in praznjenja radiatorja za enocevne sisteme, razmak priključkov 50mm. * ravni - TALNI PRIKLOP, komplet s tesnilnim in montažnim materialom. DN 15 |  | kos | 4 |  | 0
4.06. | Radiatorska termostatska glava za vgradnjo na termostatske radiatorske ventile, z možnostja blokiranja in omejitve temperature, s plinskim polnjenjem, skladna z EN215-1. |  | kos | 4 |  | 0
4.07. | Kompletna dobava in montaža rozet bele barve na radiatorske cevi različnih premerov za namestitev na preboje skozi tla, stene in stropove. |  | kpl | 1 |  | 0
4.08. | Izpiranje cevne mreže ter hladen tlačni preizkus s tlakom 1,5 × obratovalni tlak, vključno zapisnik o tlačnem preizkusu. |  | kpl | 1 |  | 0
4.09. | Uregulacija armatur ter preizkusno obratovanje, vključno z zapisnikom. |  | kpl | 1 |  | 0
| RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C.5. | PREZRAČEVANJE
5.01. | Kompletna dobava in montaža prezračevalnega ventila: * velikost 125 do 160 mm (odvisno od dejanske mere obstoječe odprtine), * iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščitene in praškasto barvane v barvi RAL 9010, * sestavljene iz vgradnega okvirja, fiksnega difuzijskega obroča ter nastavljivega krožnika za odpiranje in zapiranje ventila, * vključno penasto tesnilo po obodu ter ver pritrdilni material. (kuhinja in kopalnica) | (splošni pogoji) seznam in dokazila | kos | 2 |  | 0
5.02. | Kompletna dobava, montaža in zagon prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote: * 1x kompaktna rekuperacijska naprava, vgradnja nad okno v kuhinji, kot del razširitvenega profila, * višine 13cm, globine 16cm, dolžine 980mm, * razdalja med odprtinama Lv=806mm, * za pretok zraka 10-30 m3/h, * vračanje toplote 71-81 %, * bele barve oziroma po izboru naročnika. Vključno ves montažni in drobni material, priklop, poskusno delovanje z nastavitvami ter z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve | kpl | 1 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C.6. | PLIN
6.01. | Zamenjava ventila za plin v kuhinji: * nov krogelni ventil in čep, * vključno zapiranje plina, praznjenje instalacije ter tlačni preizkus po dokončanih delih. |  | kpl | 1 |  | 0
6.02. | Sodelovanje z Energetiko Celje: * odpiranje/zapiranje plina, * pregled izvedenih del, * puščanje instalacije v pogon, * strošek dobave plina plača naročnik. |  | kpl | 1 |  | 0
| PLIN SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D. | ELEKTROINSTALACIJE
Količine in dimenzije kablov in cevi so ocenjene!
D.1. | ODSTRANITVE
1.01. | Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov: * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega odpada na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
1.01.a. | Demontaža stenskih nadgradnih in obešenih svetil različnih izvedb. |  | kpl | 6 |  | 0
1.01.b. | Demontaža notranje domofonske enote. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.c. | Demontaža zvonca. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.d. | Demontaža stikal, vtičnic, priključnih doz. |  | kpl | 22 |  | 0
1.01.e. | Odstranitev seta varovalk. |  | kpl | 1 |  | 0
1.01.f. | Demontaža pokrovov stenskih in stropnih doz. |  | kpl | 3 |  | 0
1.02. | Demontaža/izvlačenje komplet obstoječih električnih napeljav: * predhodni odklop delov obstoječega razvoda tako, da je omogočeno varno delo, * vključno nadometni kanali, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin in odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. (električne napeljave v kopalnici) |  | kpl | 1 |  | 0
| ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D.2. | RAZDELILCI
2.01. | Dobava in montaža nadometne razdelilne omarice v beli barvi: * polna kovinska bela vrata, * glavno FID stikalo, * instalacijski odklopniki za ločeno za moč in razsvetljavo za vsak prostor posebej, štedilnik v kuhinji, * kompletna oprema, vključno z drobnim veznim in pritrdilnim materialom, uvodnicam, vrstnimi sponkami, kabelskimi kanali ipd. * vključno z označitvijo vseh instalacijskih odklopnikov, * vključno z enopolno shemo na plastificiranem papirju: 1× vložena v omarico ter 1× predana naročniku.
2.01.a. | Za stanovanja površine med 45 in vključno 65 m2. |  | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D.3. | INSTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža:
3.01. | Instalacijski kabli, uvlečeni v cevi podometno: * NYM-J različnih presekov, * preseke oceni ponudnik sam. Ocenjena skupna količina zajema dodatne instalacije. |  | m1 | 300 |  | 0
3.02. | Podatkovni kabli, uvlečeni v cevi podometno: * kabli UTP cat 6, Količina ocenjena. |  | m1 | 20 |  | 0
3.03. | Koaksialni kabli, uvlečeni v cevi podometno: Količina ocenjena. |  | m1 | 20 |  | 0
3.04. | Instalacijska samogasna plastična gibljiva cev za montažo. f 16 - 23 mm |  | m1 | 120 |  | 0
3.05. | Dovodni kabli za rekuperacijsko napravo: tip kabla po specifikaciji dobavitelja naprave. |  | m1 | 15 |  | 0
3.06. | Priklop naprav (rekuperacijska naprava). |  | kpl | 1 |  | 0
3.07. | Dobava in montaža nadometne omarice za šibki tok: * lokacija: pod stropom v predprostoru - ob omarici za jaki tok, * dekorativno ohišje bele barve - enake izvedbe kot za jaki tok * opremljena z vtičnico 230 V/10 A ter s pripravo za montažo opreme kateregakoli operaterja, * pozicioniranje - označitev telekomunikacijskih priključkov v stanovanju, * vključno z drobnim veznim in pritrdilnim materialom, uvodnicami ipd. |  | kpl | 1 |  | 0
3.08. | Prazne doze s pokrovom in cevno povezavo do dovodnega TK kabla: * podometna doza, * pokrov, * v instalacijsko cev vstavljen predvlek (skupne dolžine do 50 m) in na obeh straneh označen. (1 lokacija) |  | kpl | 1 |  | 0
3.09. | Komunikacijska vtičnica RJ 45 cat 6 FTP, enojna, podometna: * upoštevati enak program kot za ostale vtičnice in stikala - po izbiri naročnika, * vključno podometne doze. * komplet s pripadajočimi okvirji. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve | kos | 1 |  | 0
3.10. | TV, CATV antenska končna vtičnica TV/R-SAT, podometna: * upoštevati enak program kot za ostale vtičnice in stikala - po izbiri naročnika, * vključno podometne doze, * komplet s pripadajočimi okvirji. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve | kom | 1 |  | 0
3.11. | Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A podometna: * upoštevati enak program kot za stikala - po izbiri naročnika, * po potrebi komplet z vgradnimi dozami, * komplet s pripadajočimi okvirji. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve
3.11.a. | Enojna vtičnica IP44: * vtičnice s pokrovom. (kopalnica in kuhinja) |  | kos | 5 |  | 0
3.11.b. | Enojna vtičnica. |  | kos | 23 |  | 0
3.12. | Stalni priključek, podometni 230V. |  | kos | 2 |  | 0
3.13. | Dobava in montaža razvodnic :
3.13.a. | * razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala |  | kos | 1 |  | 0
3.13.b. | * razvodnica F 60 mm |  | kos | 2 |  | 0
3.14. | Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 230V/10A: * upoštevati enak program kot za vtičnice - po izbiri naročnika, * po potrebi komplet z vgradnimi dozami, * komplet s pripadajočimi okvirji. | (splošni pogoji) posebni pogoji in omejitve
3.14.a | Enojna ali dvojna stikala. |  | kos | 8 |  | 0
3.15. | Notranja domofonska enota: * analogna notranja prostoročna enota, * nadometna izvedba, * kompatibilna z obstoječim domofonskim sistemom, * priklop in preizkus delovanja. | (splošni pogoji) seznam in dokazila | kos | 1 |  | 0
3.16. | Dobava in montaža električnega zvonca. |  | kos | 1 |  | 0
3.17. | Zaključek vseh priprav za stropna svetila z izolirnimi sponkami z vijaki. |  | kpl | 1 |  | 0
3.18. | Dobava in montaža pokrovov stenskih in stropnih doz. |  | kos | 3 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D.3. | SVETILA
3.01. | Kompletna dobava in montaža svetilk, kompletno s sijalkami in montažnim priborom:
3.01.a. | Plafonjera F ~ 30 cm: * za vgradnjo sijalk energijskega razreda A++, * svetlobna moč > 700 lm, * vključno varčne sijalke energijskega razreda A++. (predsoba) | (splošni pogoji) zeleno j.n. + posebnoi pogoji in omejitve za svetilke in sijalke | kos | 2 |  | 0
3.01.b. | Plafonjera F ~ 30 cm: * IP44, * za vgradnjo sijalk energijskega razreda A++, * svetlobna moč > 700 lm, * vključno varčne sijalke energijskega razreda A++. (kopalnica) | (splošni pogoji) zeleno j.n. + posebnoi pogoji in omejitve za svetilke in sijalke | kos | 1 |  | 0
3.01.c. | Stenska svetilka nad ogledalom in nad straniščem: * IP44, * za vgradnjo sijalk energijskega razreda A++, * svetlobna moč > 700 lm, * vključno varčne sijalke energijskega razreda A++. (kopalnica) | (splošni pogoji) zeleno j.n. + posebnoi pogoji in omejitve za svetilke in sijalke | kos | 2 |  | 0
3.01.d. | Plafonjera f ~ 30 cm: * IP54, * za vgradnjo sijalk energijskega razreda A++, * svetlobna moč > 700 lm, * vključno varčne sijalke energijskega razreda A++. (loža) | (splošni pogoji) zeleno j.n. + posebnoi pogoji in omejitve za svetilke in sijalke | kos | 1 |  | 0
| SVETILA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D.5. | OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE
5.01. | Žica P/F-Y 6 mm2, položena v cevi. |  | m1 | 10 |  | 0
5.02. | Žica P/F-Y 4 mm2, položena v cevi. |  | m1 | 25 |  | 0
5.03. | Spoji na kovinsko maso, vijačeni in varjeni oz. s cevno objemko. |  | kos | 4 |  | 0
| OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D.6. | MERITVE
6.01. | Funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov, meritve in poročilo o meritvah. Preglednik mora imeti pridobljen certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) za pregledovanje električnih instalacij, ki mora biti priloženo poročilu o meritvah.
6.01.a. | Predhodni pregled. |  | kpl | 1 |  | 0
6.01.b. | Končni zapisnik o pregledu električnih instalacij po dokončanju prenove. |  | kpl | 1 |  | 0
| MERITVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0